## DATOS GENERALES
INFORME INSTALACIÓN UPS TRIFÁSICA
ID SEDE: | [9 empty] | TIPO DE EQUIPO: | UPS |  |  |  | UBICACIÓN: | 0
FECHA: | [9 empty] | DIRECCIÓN:
REGIONAL: | [9 empty] | CIUDAD:
NOMBRE DE LA SEDE: | [9 empty] | DEPARTAMENTO:
COORDINADOR: | [9 empty] | TELÉFONO:
1 - DATOS DE LA UPS INSTALADA
MARCA: |  |  | MODELO: |  |  |  |  | CAPACIDAD: (KVA) |  | NÚMERO DE FASES: |  |  | SERIE: |  | AIRE ACONDICIONADO: |  | TEMPERATURA AMBIENTE: (°C)
TARJETA SNMP |  | MARCA | [8 empty] | NUMERO DE SERIE TARJETA SNMP
2 -ÁREA DE UBICACION DEL EQUIPO EN LA SEDE:
ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA UPS
Distancia libre al lado izquierdo igual o mayor a 75 cm: |  |  |  | SI |  |  | NO |  | Distancia libre al lado derecho igual o mayor a 75 cm: |  |  |  | SI |  | NO
Distancia libre al frente igual o mayor a 90 cm: |  |  |  | SI |  |  | NO |  | La puerta del tablero abre a 90°: |  |  |  | SI |  | NO
OBSERVACIONES DE LAS DISTANCIAS Y ESPACIOS
3 - ESTADO DE CONEXIONES UPS (Check List)
ITEM |  | SI |  |  | NO |  |  | ITEM |  |  |  | SI | NO | ITEM |  | SI |  | NO
El equipo esta en un cuarto tecnico | [7 empty] | Conexiones de entrada firmes | [5 empty] | Conexiones de baterias firmes
Accesibilidad al equipo buena | [7 empty] | Conexiones de salida firmes | [5 empty] | conexión de tierra
Estado de la carcasa bueno | [7 empty] | Equipo en gestión | [5 empty] | Conexión del patch cord
Alarmas activas | [7 empty] | Conductores en buen estado | [5 empty] | Cantidad total de baterias
Codigo Alarma activa
4 - INSPECCION DE LAS INSTALACIONES
CONDUCTORES DE ENTRADA |  |  |  | Número de fases: | [6 empty] | 2. CONDUCTORES DE SALIDA |  | Número de fases:
CALIBRE CONDUCTORES (AWG o KCMIL) |  | Fases: |  |  |  | Neutro: |  |  | Tierra: |  | CALIBRE CONDUCTORES (AWG o KCMIL) |  |  | Fases: |  | Neutro: |  | Tierra:
COLOR DE MARQUILLADO DE LOS CONDUCTORES DE FASE: |  | Ø A: |  |  |  | Ø B: |  |  | Ø C: |  | COLOR DE MARQUILLADO DE LOS CONDUCTORES DE FASE: |  |  | Ø A: |  | Ø B: |  | Ø C:
CANALIZACION Y DIMENSIONES | [7 empty] | LONGITUD |  |  | CANALIZACION Y DIMENSIONES |  |  |  | LONGITUD
OBSERVACIONES CONDUCTORES DE EQUIPOS:
5 - INDIQUE CON UNA (X) QUE ALIMENTA LA UPS
PDU |  | TABLERO REGULADO | [5 empty] | MULTITOMA |  |  |  | RACK DIRECTAMENTE |  | OTRO |  |  | CUAL
6 - TABLERO DE ENTRADA A LA UPS
BREAKER ENTRADA UPS | SI | NO |  |  | MONOFÁSICO, BIFÁSICO, TRIFÁSICO |  |  |  | MARCA: |  |  | CAPACIDAD (A): |  |  | CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO (KA):
DPS ENTRADA | SI | NO |  |  | MARCA | [6 empty] | REFERENCIA
7 - TABLERO DE SALIDA A LA UPS
BREAKER SALIDA UPS | SI | NO |  |  | MONOFÁSICO, BIFÁSICO, TRIFÁSICO |  |  |  | MARCA: |  |  | CAPACIDAD (A): |  |  | CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO (KA):
DPS SALIDA | SI | NO |  |  | MARCA | [6 empty] | REFERENCIA
8 - PARAMETROS ELÉCTRICOS DE ENTRADA
Tensión de Entrada F-F (VAC): |  | Ø A - B: |  | Ø B - C: |  | Ø A - C: |  | Corriente de Entrada (AAC) |  | Ø A: |  | Ø B: | Ø C: |  | Neutro: |  | Tierra:
Tensión de Entrada F-N (VAC): |  | Ø A - N: |  | Ø B - N: |  | Ø C - N: |  | Corriente de Salida (AAC) |  | Ø A: |  | Ø B: | Ø C: |  | Neutro: |  | Tierra:
Tensión entre Neutro y Tierra Entrada (V):
9 - PARAMETROS ELÉCTRICOS DE SALIDA
Tensión de Salida F-F (VAC): |  | Ø A - B: |  | Ø B - C: |  | Ø A - C: |  | Tensión entre Neutro y Tierra Salida (VAC):
Tensión de Salida F-N (VAC): |  | Ø A - N: |  | Ø B - N: |  | Ø C - N: |  | ¿Las lecturas corresponden con la del panel? |  |  |  | SI |  |  | NO
10 - PRUEBAS EN SITIO DE LA UPS
CONDICION DE OPERACIÓN |  | SI |  |  | NO |  |  | OBSERVACIONES
Funcionamiento Normal
Apagado
Encendido
10. PRUEBAS DE SOPORTE Y AUTONOMÍA EN BATERÍAS
Tensión de Baterías Inicial (VDC): | [5 empty] | Tensión de Baterías en Soporte Durante 5 Minutos (VDC) | [6 empty] | Tensión de Baterías en Carga (VDC)
CONCLUSIONES DE LA PRUEBA:
DATOS DEL TÉCNICO
Nombre:
Cédula:
Celular:

## EVIDENCIA DE LA INSTALACIÓN
REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTALACIÓN DE LA UPS
Panorámica Ubicación de la UPS | Vista Frontal de la UPS | Vista Posterior de la UPS | Vista Superior de la UPS
Vista Lateral Izquierda | Vista Lateral Derecha | Placa con Serial de la UPS | Placa de Entidad (solo si aplica)
Placa con Serial de laTarjeta SNMP | Tablero de Red Eléctrica Regulada | Breaker de Entrada de UPS | DPS Entrada de UPS
Breaker de Salida de UPS | DPS Salida de UPS | Sistema de Transferencia Manual de Bypass | Barraje Equipotencial de Tierra
Diagrama Eléctrico Unifilar | Canalización de Entrada | Canalización de Salida | Foto Aire Acondicionado
Diagrama Eléctrico Unifilar | Canalización de Entrada | Canalización de Salida | Foto Aire Acondicionado
OBSERVACIONES

## MEDICIONES ENTRADA DE UPS
REGISTRO FOTOGRÁFICO MEDICIONES DE ENTRADA A LA UPS
TIPO DE ALIMENTACIÓN |  | TRIFÁSICA
Tensión AC Fase A - Neutro |  | Tensión AC Fase B - Neutro |  | Tensión AC Fase C - Neutro
Tensión AC Fase A - Fase B |  | Tensión AC Fase B - Fase C |  | Tensión AC Fase A - Fase C
Tensión Neutro Tierra |  | Corriente por Fase A |  | Corriente por Fase B
Corriente por Fase C |  | Corriente por Neutro |  | Corriente por Tierra
MEDIDAS ELÉCTRICAS
TIPO DE ALIMENTACIÓN |  | TRIFÁSICA
MEDICIONES DE TENSIÓN |  | MEDICIONES DE CORRIENTE |  | CALIBRE DE ACOMETIDAS
TENSIÓN FASE A - NEUTRO (VAC) | 0 | CORRIENTE POR FASE A (AAC) | 0 | CALIBRE FASE A | 0 | 0
TENSIÓN FASE B - NEUTRO (VAC) | 0 | CORRIENTE POR FASE B (AAC) | 0 | CALIBRE FASE B | 0 | 0
TENSIÓN FASE C - NEUTRO (VAC) | 0 | CORRIENTE POR FASE C (AAC) | 0 | CALIBRE FASE C | 0 | 0
TENSIÓN FASE A - FASE B (VAC) | 0 | CORRIENTE POR NEUTRO (AAC) | 0 | CALIBRE NEUTRO | 0
TENSIÓN FASE B - FASE C (VAC) | 0 | CORRIENTE TIERRA (AAC) | 0 | CALIBRE TIERRA | 0
TENSIÓN FASE A - FASE C (VAC) | 0 | FRECUENCIA (Hz) | 60
TENSIÓN NEUTRO - TIERRA (VAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVACIONES

## MEDICIONES SALIDA DE UPS
REGISTRO FOTOGRÁFICO MEDICIONES SALIDA Y AUTONOMÍA UPS
TIPO DE ALIMENTACION |  | TRIFÁSICA
Tensión AC Fase A - Neutro |  | Tensión AC Fase B - Neutro |  | Tensión AC Fase C - Neutro
Tensión AC Fase A - Fase B |  | Tensión AC Fase B - Fase C |  | Tensión AC Fase A - Fase C
Tensión Neutro Tierra |  | Corriente por Fase A |  | Corriente por Fase B
Corriente por Fase C |  | Corriente por Neutro |  | Corriente por Tierra
MEDIDAS ELÉCTRICAS
TIPO DE ALIMENTACION |  | TRIFÁSICA
MEDICIONES DE TENSIÓN |  | MEDICIONES DE CORRIENTE |  | CALIBRE DE ACOMETIDAS
TENSIÓN FASE A - NEUTRO (VAC) | 0 | CORRIENTE POR FASE A (AAC) | 0 | CALIBRE FASE A | 0
TENSIÓN FASE B - NEUTRO (VAC) | 0 | CORRIENTE POR FASE B (AAC) | 0 | CALIBRE FASE B | 0
TENSIÓN FASE C - NEUTRO (VAC) | 0 | CORRIENTE POR FASE C (AAC) | 0 | CALIBRE FASE C | 0
TENSIÓN FASE A - FASE B (VAC) | 0 | CORRIENTE POR NEUTRO (AAC) | 0 | CALIBRE NEUTRO | 0
TENSIÓN FASE B - FASE C (VAC) | 0 | CORRIENTE POR TIERRA (AAC) | 0 | CALIBRE TIERRA | 0 | 0
TENSIÓN FASE A - FASE C (VAC) | 0 | FRECUENCIA (Hz) | 60
TENSIÓN NEUTRO - TIERRA (VAC) | 0
OBSERVACIONES

## DISPLAY DE LA UPS
INFORMACIÓN Y DATOS DEL DISPLAY
TIPO DE ALIMENTACIÓN: |  | TRIFÁSICA
Display Información UPS Acerca de: |  | Display Condición Normal de Operación En Línea | Display Condición Soporte en Modo Baterías | Display Potencia de Salida Pantalla 1/5
Display Datos de Salida Pantalla 2/5 |  | Display Datos de Batería Pantalla 3/5 | Display Datos de Bypass Pantalla 4/5 | Display Datos de Bypass Pantalla 5/5
OBSERVACIONES

## BATERIAS
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL BANCO DE BATERÍAS
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS BATERIAS INSTALADAS
Marca de las Baterías: |  | Referencia de las Baterías: | Amperaje de las Baterías: | Cantidad Total de Baterías:
Foto Frontal con Características de las Baterias |  | Tensión Normal de Baterías Inicial (VDC): | Tensión de Baterías Soporte Durante 5 Minutos (VDC) | Tensión de Baterías en Carga (VDC)
CONCLUSIONES DE LA PRUEBA:

## NOVEDADES
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE NOVEDADES ENCONTRADAS
TIPO DE ALIMENTACIÓN: |  | MONOFÁSICA
Primer Novedad |  | Segunda Novedad | Tercer Novedad | Cuarta Novedad
Quita Novedad
NOVEDADES | TIPO | Ambiental
UPS
OBSERVACIONES